力合双清产学研建设项目（一期）一区部分楼栋外墙翻新及地下车库地面翻新工程

招标公告
一、项目名称

力合双清产学研建设项目（一期）一区部分楼栋外墙翻新及地下车库地面翻新工程。

二、项目概况
1、项目地址：东莞市清溪镇。          
2、项目业态：厂房。
3、项目规模：本工程位于东莞市清溪镇青湖东路旁，需外墙涂料翻新的楼栋为（一期）一区1、6、9、14号楼，建筑面积约25101.12㎡，外墙涂料翻新面积约3332.91㎡（需包含车道两侧面积，百叶、格栅内部不做，外漏线条需翻新，6、9号楼5层阳台需翻新，屋顶机房不需施工），1、14号楼外墙砖清洗约2472.72m²，15、16号地下车库地面翻新做固化剂面积约4077.10㎡。
招标范围
包括但不限于（一期）一区1、6、9、14号楼原有外墙涂料直接施工涂料，原有涂料存在起鼓、起泡的，需采用腻子补平，再施工涂料。其中6、9号楼整体外墙清洗及露台栏杆除锈刷漆翻新,1、14号楼外墙砖清洗。车道两侧原有涂料、腻子铲除至抹灰层，并对裂缝处塞缝并加抗裂布，再进行整体施工腻子层、质感涂料及15、16号地下车库地面原有标线铲除、车档拆除、打磨、地面裂缝修补、固化剂施工、标线施工、车档安装等完成本工程的所有施工内容。

以上工程内容及工程量发包人有权进行调整（增加或减少），承包人须无条件执行，其涉及调整工程内容对应的金额按实结算，不得因此提出费用和工期的索赔。

四、报价方式

采用固定综合单价，不调差。
五、付款条款
1、每月支付当月已完成工程量的70%；

2、工程验收合格后支付至已完工程的85%，但不得超过合同金额的85%；

3、结算完成后付款至结算总价的97%。

4、剩余金额作为质保金，质保期为两年，两年后无息支付剩余金额。

以上付款前提为乙方提交付款申请资料和合规发票。

六、工期

50日历天，暂定2026年6月30日- 2026年8月19日。具体开工日期以发包人发出的开工令为准。

七、资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格的企业。

2、资质要求：建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3、工程业绩要求：近三年（2023年6月1日至投标截止日期止）至少有1个已完工的外墙装修工程或建筑工程合同中外墙装修分部工程，且金额在60万元及以上的业绩（以竣工验收时间为准）。

4、拟派项目负责人必须具有国家二级建造师执业资格（建筑工程专业），具备有效的B类安全生产考核合格证书； 

5、本项目不接受联合体投标。
八、提交材料及要求
	序号
	资料
	提交要求

	1
	目录
	按以下顺序放置在同一个PDF文件中。

	2
	营业执照及资质证书
	加盖公章扫描件。

	3
	纳税人认定通知书
	加盖公章扫描件。

	4
	法定代表人资格证明书及授权委托书
	加盖公章扫描件。

	5
	被授权人相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件。

	6
	分管投标副总的相关资料
	身份证复印件、联系电话及邮箱、在投标人处近半年社保证明，加盖公章扫描件（不得与授权人为同一人）。

	7
	投标人业绩
	近三年（2023年6月1日至投标截止日期止）至少有1个已完工的外墙装修工程或建筑工程合同中外墙装修分部工程，且金额在60万元及以上的业绩（以竣工验收时间为准）。

（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、工程合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）。

	8
	项目经理要求
	具备二级及以上建造师证（建筑工程专业），并提供在投标人处近6个月社保证明。

	备注：
报名单位需对上述提交资料的真实性负责，严禁弄虚作假，否则我司有权取消其后续的投标报名资格。
报名文件每页均须加盖公章。

3、PDF格式文件需根据资料名录制作书签，以便我司审核资料。
[image: image1.png]AREEn

RAFHEER
o

P

0

w0
o

i a5



[image: image2.png]





九、报名时间和联系方式

请于2026年6月 15  日17：30之前将本公告要求的第八条资料发送至：

1、邮箱：lcx@leaguer.com.cn，并电话知会。

2、联系人：刘超雄；联系电话：13828845441。

- 2 -

